Прототип для секции многоквартирного дома высотой более 28 метров (конструкция до 1980 года)

Правила противопожарного режима (идентификатор жилого дома) квартиры (номера квартир, входящих в секцию).

Основные направления деятельности противопожарного режима собственников квартир многоквартирного дома сводятся к следующему:

- оповещение об обнаружении задымления или возгорания.

- эвакуация из зоны задымления или возгорания.

- обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников МЧС для выполнения профессиональных действий по пожаротушению.

- локализация опасности совместными силами с соседями по этажу.

  - Оповещение об обнаружении задымления или возгорания.

а - при обнаружении задымления или возгорания сообщит в МЧС по телефону 112 об адресе и месте возникновения опасности

б – оповестить соседей по этажу

в – оповестить соседей нижнего и верхнего этажей

г – отключить элетропитание квартир номера квартир, входящих в секцию

  - Эвакуация из зоны задымления или возгорания

Провести эвакуацию детей, стариков и нездоровых соседей на безопасное расстояния от источника возгорания или задымления, используя черную лестницу, лифты могут быть использованы в первую очередь для эвакуации инвалидов. Общее количество жильцов в перечисленных выше номерах квартир составляет 9 человек. Проходы от квартир к выходу не перекрывают габариты дверного проема, поэтому не могу мешать эвакуации и проведения пожаротушения силами МЧС. На площади общего холла нет легко воспламеняющихся вещей.

  - Обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников МЧС для выполнения профессиональных действий по пожаротушению.

а – демонтировать металлическую дверь доступа в секцию квартир номера квартир, входящих в секцию. Это можно сделать с помощью рычага или хватом за ручки с двух сторон двух мужчин.

б – открыть ручкой шкаф пожарного гидранта

в – открыть дверь, ведущую к лифтам для доступа сотрудников МЧС

  - Локализация опасности силами соседей по этажу

Если очаг возгорания находится в пределах видимости, приступить к тушению подручными средствами совместными силами с соседями квартир номера квартир, входящих в секцию, используя подручные средства. В качестве подручных средств можно использовать личные огнетушители (если есть), мокрое одеяло, организацию цепочки подачи ведер воды к месту возгорания. Указанные мероприятия можно делать только при отсутствии задымления и при наличии в квартире собственника. Если возгорание произошло в межквартирном холле, то в тушении участвуют все, оказавшиеся в это время на этаже. Линия электропроводки к квартирам, проходящая во холлу открыта для предотвращения возгорания.

С правилами ознакомлен:

| Номер квартиры | Подпись собственника | Дата инструктажа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 01.07 |  |  |  |  |

Примечание:

Меры борьбы с пожарам существенно повысят:

1 - Извещатель пожарный дымовой, но при этом понадобится проведение профилактических мероприятий раз в 4 месяца для сохранения работоспособности устройства в течение 10 лет

2 – огнетушитель углекислотный, но при этом понадобится перезарядка раз в 5 лет для сохранения работоспособности устройства в течение 10 лет